## INSTRUCCIONES DE LLENADO
V1-2019
1.- Instrucciones generales de llenado de la planilla
El artículo 3, literal f) de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, señala que la SMA podrá establecer normas de carácter general sobre la forma y modo de presentación de los antecedentes por parte de titulares de instrumentos de su competencia. . La SMA ha dictado la Resolución Exenta N°223, del 26 de marzo de 2015 por medio de la cual mandata a los titulares de Resoluciones de Calificación Ambiental a elaborar informes de seguimiento ambiental con contenidos mínimos, y la Resolución Exenta N° 894, del 24 de junio de 2019, que establece obligaciones adicionales a aquellos titulares que reportan la variable CANTIDAD DE AGUA, y en especifico lo referido a CAUDALES EXTRAÍDOS DESDE FUENTES SUBTERRÁNEAS, los cuales deberán incluir como anexo en los aludidos informes, los datos brutos de las distintas campañas de monitoreo efectuadas. El presente formato se compone de una sección general ("ANTECEDENTES GENERALES"), que recopila antecedentes relativos al origen de la obligación de seguimiento ambiental que se esta reportando, una hoja resumen que compila todos los pozos de monitoreo ("RESUMEN POZOS"), y una hoja específica de cada pozo que recoge información de las campañas de monitoreo para la variable a reportar ("DATOS CAUDAL SUBT"). Deberá añadir tantas hojas de "DATOS CAUDAL SUBT" como pozos se reporten, , identificándolas con el nombre del pozo a informar. Para cada pozo reportado se deberá señalar el límite o umbral, según corresponda, que ha sido autorizado.
2.- Descripción de las hojas a completar
El anexo de datos a ser reportado, se estructura en las siguientes hojas de datos: - DATOS GENERALES: Recopilación de datos generales relativos a la obligación del seguimiento ambiental. - RESUMEN PUNTOS : Listado de la totalidad de pozos incluidos en el plan de seguimiento ambiental autorizado por la(s) RCA. - DATOS CAUDAL SUBT: Recopilación de los datos brutos de los monitoreos efectuados por cada pozo incluido en el plan de seguimiento ambiental autorizado por la(s) RCA. Esta hoja debe ser replicada para cada pozo reportado.
3.- Formato de los datos a reportar
- Todas las coordenadas deben ser ingresadas en Sistema UTM con Datum WGS84, identificando el huso correspondiente. - El caudal deberá ser informado en L/s (litros por segundo). - Las fechas deben ser informadas en formato "ddmmaaaa" (formato fecha corta en Excel). Ej: 19-07-2017. - Se debe utilizar "," como separador decimal.

## ANTECEDENTES GENERALES
Instrucciones específicas de llenado | El campo "Unidad Fiscalizable" corresponde al nombre de la Unidad Fiscalizable determinado por la Superintendencia del Medio Ambiente, el cual puede ser consultado en el sitio http://snifa.sma.gob.cl/v2/UnidadFiscalizable, o bien mediante la identificación de la Resolución de Calificación Ambiental sobre la cual esta reportando el seguimiento ambiental, a través del link http://snifa.sma.gob.cl/v2/Instrumento El campo "ID SEA" corresponde a un código numérico único otorgado por el Servicio de Evaluación Ambiental, y que puede extraerse al final de la dirección URL del expediente de evaluación (ejemplo: http://seia.sea.gob.cl/expediente/ficha/fichaPrincipal.php?id_expediente=3279874. en este caso el ID SEA sería el código "3279874" )
INFORMACIÓN GENERAL DE LA OBLIGACIÓN DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL
IDENTIFICACIÓN UNIDAD FISCALIZABLE
Unidad Fiscalizable
IDENTIFICACIÓN ORIGEN DEL SEGUIMIENTO AMBIENTAL (*)
ID SEA | 1040282
N° Resolución de Calificación Ambiental (RCA) | 226
Año de aprobación de la RCA | 2006
Número del considerando | 10.2.1
Transcripción del considerando | 10.2.1 Antecedentes generales: El PSA de las variables hidrogeológicas contempla mediciones en seis sistemas del salar de Atacama. Dichos sistemas son representativos de la dinámica del núcleo; de la dinámica de los sistemas lacustre emplazados en la periferia del salar y de la napa de agua dulce que alimenta la vegetación del borde este. Los sistemas objeto del PSA son los siguientes: Sistema Soncor Sistema Aguas de Quelana Sistema Vegetación Borde Este Sistema Peine Sector vegas de Tilo pozo Núcleo del Salar de Atacama Conforme a lo anteriormente señalado, y a objeto de satisfacer los objetivos de diseño, la estructura del PSA posee las siguientes características: • Es un instrumento para el Plan de Contingencias. El PSA incluye todas aquellas variables que son requeridas para que el Plan de Contingencias permita ·identificar anomalías ambientales y, sobre esta base, decidir la pertinencia de implementar medidas correctivas. • Es un protocolo de mediciones que describen el funcionamiento hidrológico de los sistemas a proteger. El PSA cuantifica las variables que se relacionan con el balance hídrico de los sistemas lacustres, de modo de identificar la magni.tud de las recargas, de las descargas y de una posible modificación de su comportamiento natural. • Provee la información necesaria para la actualización permanente del modelo numérico (Modflow). Tal como ha sido señalado en la Adenda 1 del EIA (respuesta a la observación V.8) se propone realizar una actualización del modelo numérico cada dos años. Dicha actualización consiste en incorporar en el modelo numérico la información recopilada mediante el PSA, esto es, las series actualizadas del nivel de los acuíferos, de las variables meteorológicas (precipitación y evaporación), de las recargas y de los bombeos de salmuera y de agua dulce, de modo que se pueda comparar los valores predichos con los observados. El PSA Hidrogeológico considera la medición de los volúmenes bombeados de salmuera y agua dulce, de modo de facilitar la fiscalización por parte de las autoridades. Las variables objeto del PSA Hidrogeológico son las que a continuación se indican: evaporación, velocidad del viento y temperatura; dulce y la salmuera; de agua dulce, y lacustres. Nivel de la napa de salmuera; Nivelde la napa de agua dulce; Meteorología: precipitación, Nivel y superficies lacustres; Características Físico-químicas del agua Volúmenes bombeados de salmuera y Caudal de recarga superficial a sistemas La medición de los niveles se efectuará para cada punto de monitoreo en el mismo periodo del mes y en horarios similares. Adicionalmente, en cada uno de los sistemas que cuentan además con un plan de contingencias, se instalarán medidores de nivel continuo, tanto para la medición del nivel del acuífero como niveles de cuerpos de agua superficiales. Por otra parte, todos los puntos que forman parte del PSA Hidrogeológico contarán con una topografía de detalle, que permitirá medir variacione!?,-de nivel hasta de 1 cm. Finalmente, todos-los puntos estarán referenciados topográficamente a un mismo punto de referencia, de modo de contar con mediciones que sean comparables. El PSA Hidrogeológico se realizará durante el periodo de operación del proyecto. El seguimiento ambiental continuará en la etapa de abandono, durante un periodo de cinco años (en respuesta a observación V1.2, Adenda 11 del EIA). Los puntos y parámetros a monitorear en esta etapa serán definidos dos años antes del fin del proyecto, en función de la información recopilada a la fecha y que dará cuenta de la evolución del sistema. El monitoreo se enfocará en los bordes del núcleo y en los sistemas ambientales sensibles, donde se monitorearán todos aquellos parámetros que reflejen la estabilización de los sistemas. El proyecto contempla la entrega de reportes con una frecuencia semestral, que incluirán la información recogida a la fecha a través de PSA Hidrogeológico. Dichos reportes serán entregados a través de una base de datos y de un sistema de información geográfico (SIG), cuyas características serán definidas en forma conjunta con la DGA. A continuación se presenta el PSA Hidrogeológico para cada uno · de los sistemas mencionados anteriormente, a saber: Sistema Sanear; Sistema Aguas de Quelana; Sistema Peine; Sistema Vegetación Borde Este; Sector Vegas de Tilopozo, y Núcleo Salar de Atacama (Sección 1.3.7 del Anexo 1 del EIA). En el punto 1 0.2.8 de la presente Resolución Exenta presenta el monitoreo de la cuña salina asociado a cada uno de los sistemas lacustres. El Mapa 1.1 de la Adenda 111 del EIA expone la totalidad de los puntos de medición existentes más todos aquellos puntos que son necesarios para operar el Plan de Contingencias. El Mapa 1.2 de la Adenda 111 del EIA expone la totalidad de puntos de medición que son objeto del Plan de Seguimiento (Ver Anexo VI de la Adenda 111 del EIA).
Frecuencia de medición | Trimestral
Frecuencia de entrega de reporte | Semestral
Región donde se efectuó el seguimiento ambiental | Antofagasta
Comuna donde se efectuó el seguimiento ambiental | San Pedro de Atacama
En caso que el seguimiento ambiental sea interregional, especifique regiones, separando con ";"
En caso que el seguimiento ambiental sea interregional, especifique comunas separando con ";"
(*) En caso que el seguimiento reportado esté vinculado a más de una RCA, duplicar y completar la sección tantas veces como RCA se informen

## RESUMEN POZOS
Variable a reportar | CAUDAL DE AGUA SUBTERRÁNEA
Instrucciones específicas de llenado | 1. -Listar todos los pozos afectos a seguimiento ambiental, utilizando el nombre indicado en la RCA o Plan de seguimiento. En caso de no estar identificado el nombre en dichos documentos, indicar un nombre propio que se deberá mantener por todo el periodo de reporte de la obligación. Cada fila corresponde a un pozo. 2.- El caudal deberá ser informado en L/s. 3.- Las fechas deben ser informadas en formato "ddmmaaaa" (formato fecha corta en Excel). 4.- Los campo "% Error Flujómetro" y "Rango de Caudal que Mide el Instrumental", corresponden a la información del equipo proporcionada por el fabricante y/o proveedor. 5.- El campo " Cota del Pozo" refiere a la cota del collar del pozo correspondiente al nivel del terreno. 6.- “Res. DGA” corresponde a la Resolución de la Dirección General de Aguas que autorizó sectorialmente el aprovechamiento del caudal subterráneo en el punto de extracción que se informa.
Huso
Nombre del pozo de extracción | Coordenada UTM Este (m) | Coordenada UTM Norte (m) | Cota del Pozo (msnm) | Fecha Primera Medición (ddmmaaaa) | Fecha Última Medición (ddmmaaaa) | % de Error del Flujómetro | Rango de Caudal que Mide el Instrumental (m/s) | Res. DGA (N°/año) | RCA (N/año)
ALLANA | 598957.61 | 7414838.02 | 2403.968 | 2008-09-01 | 2019-06-30 | 0.3 | 0-2 | 64/1988 | 226/2006
CA-2015 | 596135.704 | 7396451.888 | 2325.266 | 2017-02-01 | 2019-06-30 | 0.3 | 0-2 | 296/2016 | 226/2006
CAMAR-2 | 598072.11 | 7409831.33 | 2380.057 | 2008-03-01 | 2019-06-30 | 0.3 | 0-2 | 64/1988 | 226/2006
MULLAY-1 | 599918.95 | 7422645.06 | 2404.737 | 2008-09-01 | 2019-06-30 | 0.3 | 0-2 | 64/1988 | 226/2006
SOCAIRE-5B | 598163.88 | 7406165.63 | 2361.807 | 2007-07-01 | 2019-06-30 | 0.3 | 0-2 | 64/1988 | 226/2006

## ALLANA
Variable a reportar | CAUDAL DE AGUA SUBTERRÁNEA
Instrucciones específicas de llenado | 1. -La información deberá ser ordenada de manera tal que todas las campañas de un mismo pozo queden juntas y ordenadas cronológicamente del registro más antiguo al más reciente. Cada fila corresponde al registro de una medición en un pozo de extracción para un periodo de tiempo "t". 2.- Las fechas deben ser informadas en formato "ddmmaaaa" (formato fecha corta en Excel). 3.- El campo "Periodo de Control" corresponde a un tiempo “t” en que debe verificarse el caudal extraído en coherencia con lo indicado en la respectiva RCA, y que equivale a la unidad de tiempo en la que se extrae un determinado volumen de recurso hídrico desde el acuífero. 4.- El campo "Totalizador", se obtiene de la lectura que entrega el instrumento de medición de flujo al final del periodo de control “t” que se está reportando. Corresponde al volumen de extracción acumulado al final del periodo a reportar, y debe expresarse en m3 (metros cúbicos). 6.- El campo "Volumen", se obtiene como la diferencia entre la lectura del totalizador del periodo de control “t” que se está reportando (fila), y del período de control anterior “t-1” (fila superior). Corresponde al volumen extraído durante el periodo de control a reportar, y debe expresarse en m3 (metros cúbicos). En caso de que el registro del totalizador haya sido modificado durante el período (ej. por mantención, reemplazo, u otro), deberán detallarse las circunstancias en el campo “Observaciones”, y deberá calcularse el volumen en consideración a lo anterior. 7.- En el campo "Observaciones" se deberá indicar cualquier comentario que permita entender de mejor manera los datos plasmados en la planilla (ej. se reinicia totalizador del flujómetro, se realiza certificación del instrumental de medición, etc.). 8.- Los campos "Nivel Piezométrico" y "Caudal Instantáneo" (campos en verde), corresponden a la medición puntual obtenida al momento de efectuar el control en el pozo. Deberá incluirse en el reporte la fecha de su medición, la cual debe estar contenida en el periodo de tiempo "t" reportado para cada pozo. 9.- En caso que el límite o umbral esté definido por un rango con un valor mínimo y un valor máximo, estos deberán ser informados separados por guión. Ej: Rango de caudal medio con valor mínimo 0,5 L/s y valor máximo 9,5 L/s, en cada celda que corresponda se deberá ingresar "0,5-9,5".
Periodo de control
Nombre del pozo de Extracción | Fecha Inicio Periodo Control (ddmmaaaa) | Fecha Término Periodo Control (ddmmaaaa) | Totalizador (m3) | Volumen (m3) | Caudal Medio del Periodo (L/s) | Límite o Umbral Caudal Medio (Caudal Autorizado por la RCA para el periodo “t” ) (L/s) | Fecha de Medición del Nivel Piezométrico y Caudal Instantáneo (ddmmaaaa) | Nivel piezométrico (m) | Caudal Instantáneo (L/s) | Límite o Umbral Caudal Instantáneo (Caudal Autorizado por la RCA) (L/s) | Observaciones
ALLANA | 2019-07-01 00:01 | 2019-07-31 | 280487.81 | 96590.28 | 36.06 | 40 | 2019-07-17 | 2317.103 | - | No Aplica
ALLANA | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 377078.09 | 92634.82 | 34.59 | 40 | 2019-08-18 | 2315.948 | - | No Aplica
ALLANA | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 377078.09 | 92634.82 | 34.59 | 40 | 2019-08-22 | 2317.208 | - | No Aplica
ALLANA | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 469712.91 | 99515.15 | 38.39 | 40 | 2019-09-19 | 2317.258 | - | No Aplica
ALLANA | 2019-10-01 00:01 | 2019-10-31 | 569228.06 | 74930.63 | 27.98 | 40 | 2019-10-21 | 2317.36 | - | No Aplica
ALLANA | 2019-11-01 00:01 | 2019-11-30 | 644158.69 | 100119.31 | 38.63 | 40 | 2019-11-19 | 2317.5 | - | No Aplica
ALLANA | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 744278 | 105482.5 | 39.38 | 40 | 2019-12-22 | 2317.779 | - | No Aplica

## MULLAY-1
Variable a reportar | CAUDAL DE AGUA SUBTERRÁNEA
Instrucciones específicas de llenado | 1. -La información deberá ser ordenada de manera tal que todas las campañas de un mismo pozo queden juntas y ordenadas cronológicamente del registro más antiguo al más reciente. Cada fila corresponde al registro de una medición en un pozo de extracción para un periodo de tiempo "t". 2.- Las fechas deben ser informadas en formato "ddmmaaaa" (formato fecha corta en Excel). 3.- El campo "Periodo de Control" corresponde a un tiempo “t” en que debe verificarse el caudal extraído en coherencia con lo indicado en la respectiva RCA, y que equivale a la unidad de tiempo en la que se extrae un determinado volumen de recurso hídrico desde el acuífero. 4.- El campo "Totalizador", se obtiene de la lectura que entrega el instrumento de medición de flujo al final del periodo de control “t” que se está reportando. Corresponde al volumen de extracción acumulado al final del periodo a reportar, y debe expresarse en m3 (metros cúbicos). 6.- El campo "Volumen", se obtiene como la diferencia entre la lectura del totalizador del periodo de control “t” que se está reportando (fila), y del período de control anterior “t-1” (fila superior). Corresponde al volumen extraído durante el periodo de control a reportar, y debe expresarse en m3 (metros cúbicos). En caso de que el registro del totalizador haya sido modificado durante el período (ej. por mantención, reemplazo, u otro), deberán detallarse las circunstancias en el campo “Observaciones”, y deberá calcularse el volumen en consideración a lo anterior. 7.- En el campo "Observaciones" se deberá indicar cualquier comentario que permita entender de mejor manera los datos plasmados en la planilla (ej. se reinicia totalizador del flujómetro, se realiza certificación del instrumental de medición, etc.). 8.- Los campos "Nivel Piezométrico" y "Caudal Instantáneo" (campos en verde), corresponden a la medición puntual obtenida al momento de efectuar el control en el pozo. Deberá incluirse en el reporte la fecha de su medición, la cual debe estar contenida en el periodo de tiempo "t" reportado para cada pozo. 9.- En caso que el límite o umbral esté definido por un rango con un valor mínimo y un valor máximo, estos deberán ser informados separados por guión. Ej: Rango de caudal medio con valor mínimo 0,5 L/s y valor máximo 9,5 L/s, en cada celda que corresponda se deberá ingresar "0,5-9,5".
Periodo de control
Nombre del pozo de Extracción | Fecha Inicio Periodo Control (ddmmaaaa) | Fecha Término Periodo Control (ddmmaaaa) | Totalizador (m3) | Volumen (m3) | Caudal Medio del Periodo (L/s) | Límite o Umbral Caudal Medio (Caudal Autorizado por la RCA para el periodo “t” ) (L/s) | Fecha de Medición del Nivel Piezométrico y Caudal Instantáneo (ddmmaaaa) | Nivel piezométrico (m) | Caudal Instantáneo (L/s) | Límite o Umbral Caudal Instantáneo (Caudal Autorizado por la RCA) (L/s) | Observaciones
MULLAY-1 | 2019-07-01 00:01 | 2019-07-31 | 286528.41 | 102727.93 | 38.35 | 40 | 2019-07-19 | 2323.627 | - | No Aplica
MULLAY-1 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 389256.34 | 98568.38 | 36.8 | 40 | 2019-08-18 | 2323.722 | - | No Aplica
MULLAY-1 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 487824.72 | 101922.41 | 39.32 | 40 | 2019-09-20 | 2323.597 | - | No Aplica
MULLAY-1 | 2019-10-01 00:01 | 2019-10-31 | 589747.13 | 76910.06 | 28.72 | 40 | 2019-10-20 | 2323.628 | - | No Aplica
MULLAY-1 | 2019-11-01 00:01 | 2019-11-30 | 666657.19 | 99638.37 | 38.44 | 40 | 2019-11-18 | 2323.728 | - | No Aplica
MULLAY-1 | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 766295.56 | 105056.57 | 39.22 | 40 | 2019-12-22 | 2323.717 | - | No Aplica

## CAMAR-2
Variable a reportar | CAUDAL DE AGUA SUBTERRÁNEA
Instrucciones específicas de llenado | 1. -La información deberá ser ordenada de manera tal que todas las campañas de un mismo pozo queden juntas y ordenadas cronológicamente del registro más antiguo al más reciente. Cada fila corresponde al registro de una medición en un pozo de extracción para un periodo de tiempo "t". 2.- Las fechas deben ser informadas en formato "ddmmaaaa" (formato fecha corta en Excel). 3.- El campo "Periodo de Control" corresponde a un tiempo “t” en que debe verificarse el caudal extraído en coherencia con lo indicado en la respectiva RCA, y que equivale a la unidad de tiempo en la que se extrae un determinado volumen de recurso hídrico desde el acuífero. 4.- El campo "Totalizador", se obtiene de la lectura que entrega el instrumento de medición de flujo al final del periodo de control “t” que se está reportando. Corresponde al volumen de extracción acumulado al final del periodo a reportar, y debe expresarse en m3 (metros cúbicos). 6.- El campo "Volumen", se obtiene como la diferencia entre la lectura del totalizador del periodo de control “t” que se está reportando (fila), y del período de control anterior “t-1” (fila superior). Corresponde al volumen extraído durante el periodo de control a reportar, y debe expresarse en m3 (metros cúbicos). En caso de que el registro del totalizador haya sido modificado durante el período (ej. por mantención, reemplazo, u otro), deberán detallarse las circunstancias en el campo “Observaciones”, y deberá calcularse el volumen en consideración a lo anterior. 7.- En el campo "Observaciones" se deberá indicar cualquier comentario que permita entender de mejor manera los datos plasmados en la planilla (ej. se reinicia totalizador del flujómetro, se realiza certificación del instrumental de medición, etc.). 8.- Los campos "Nivel Piezométrico" y "Caudal Instantáneo" (campos en verde), corresponden a la medición puntual obtenida al momento de efectuar el control en el pozo. Deberá incluirse en el reporte la fecha de su medición, la cual debe estar contenida en el periodo de tiempo "t" reportado para cada pozo. 9.- En caso que el límite o umbral esté definido por un rango con un valor mínimo y un valor máximo, estos deberán ser informados separados por guión. Ej: Rango de caudal medio con valor mínimo 0,5 L/s y valor máximo 9,5 L/s, en cada celda que corresponda se deberá ingresar "0,5-9,5".
Periodo de control
Nombre del pozo de Extracción | Fecha Inicio Periodo Control (ddmmaaaa) | Fecha Término Periodo Control (ddmmaaaa) | Totalizador (m3) | Volumen (m3) | Caudal Medio del Periodo (L/s) | Límite o Umbral Caudal Medio (Caudal Autorizado por la RCA para el periodo “t” ) (L/s) | Fecha de Medición del Nivel Piezométrico y Caudal Instantáneo (ddmmaaaa) | Nivel piezométrico (m) | Caudal Instantáneo (L/s) | Límite o Umbral Caudal Instantáneo (Caudal Autorizado por la RCA) (L/s) | Observaciones
CAMAR-2 | 2019-07-01 00:01 | 2019-07-31 | 48 | 0 | 0 | 60 | 2019-07-17 | 2322.132 | - | No Aplica | Pozo detenido desde enero 2018
CAMAR-2 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 48 | 0 | 0 | 60 | 2019-08-18 | 2322.127 | - | No Aplica | Pozo detenido desde enero 2018
CAMAR-2 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 48 | 0 | 0 | 60 | 2019-09-19 | 2322.132 | - | No Aplica | Pozo detenido desde enero 2018
CAMAR-2 | 2019-10-01 00:01 | 2019-10-31 | 48 | 0 | 0 | 60 | 2019-10-21 | 2322.19 | - | No Aplica | Pozo detenido desde enero 2018
CAMAR-2 | 2019-11-01 00:01 | 2019-11-30 | 48 | 0 | 0 | 60 | 2019-11-19 | 2322.165 | - | No Aplica | Pozo detenido desde enero 2018
CAMAR-2 | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 48 | 0 | 0 | 60 | 2019-12-22 | 2322.237 | - | No Aplica | Pozo detenido desde enero 2018
CAMAR-2 | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 48 | 0 | 0 | 60 | 2019-12-24 | 2322.242 | - | No Aplica | Pozo detenido desde enero 2018

## SOCAIRE-5B
Variable a reportar | CAUDAL DE AGUA SUBTERRÁNEA
Instrucciones específicas de llenado | 1. -La información deberá ser ordenada de manera tal que todas las campañas de un mismo pozo queden juntas y ordenadas cronológicamente del registro más antiguo al más reciente. Cada fila corresponde al registro de una medición en un pozo de extracción para un periodo de tiempo "t". 2.- Las fechas deben ser informadas en formato "ddmmaaaa" (formato fecha corta en Excel). 3.- El campo "Periodo de Control" corresponde a un tiempo “t” en que debe verificarse el caudal extraído en coherencia con lo indicado en la respectiva RCA, y que equivale a la unidad de tiempo en la que se extrae un determinado volumen de recurso hídrico desde el acuífero. 4.- El campo "Totalizador", se obtiene de la lectura que entrega el instrumento de medición de flujo al final del periodo de control “t” que se está reportando. Corresponde al volumen de extracción acumulado al final del periodo a reportar, y debe expresarse en m3 (metros cúbicos). 6.- El campo "Volumen", se obtiene como la diferencia entre la lectura del totalizador del periodo de control “t” que se está reportando (fila), y del período de control anterior “t-1” (fila superior). Corresponde al volumen extraído durante el periodo de control a reportar, y debe expresarse en m3 (metros cúbicos). En caso de que el registro del totalizador haya sido modificado durante el período (ej. por mantención, reemplazo, u otro), deberán detallarse las circunstancias en el campo “Observaciones”, y deberá calcularse el volumen en consideración a lo anterior. 7.- En el campo "Observaciones" se deberá indicar cualquier comentario que permita entender de mejor manera los datos plasmados en la planilla (ej. se reinicia totalizador del flujómetro, se realiza certificación del instrumental de medición, etc.). 8.- Los campos "Nivel Piezométrico" y "Caudal Instantáneo" (campos en verde), corresponden a la medición puntual obtenida al momento de efectuar el control en el pozo. Deberá incluirse en el reporte la fecha de su medición, la cual debe estar contenida en el periodo de tiempo "t" reportado para cada pozo. 9.- En caso que el límite o umbral esté definido por un rango con un valor mínimo y un valor máximo, estos deberán ser informados separados por guión. Ej: Rango de caudal medio con valor mínimo 0,5 L/s y valor máximo 9,5 L/s, en cada celda que corresponda se deberá ingresar "0,5-9,5".
Periodo de control
Nombre del pozo de Extracción | Fecha Inicio Periodo Control (ddmmaaaa) | Fecha Término Periodo Control (ddmmaaaa) | Totalizador (m3) | Volumen (m3) | Caudal Medio del Periodo (L/s) | Límite o Umbral Caudal Medio (Caudal Autorizado por la RCA para el periodo “t” ) (L/s) | Fecha de Medición del Nivel Piezométrico y Caudal Instantáneo (ddmmaaaa) | Nivel piezométrico (m) | Caudal Instantáneo (L/s) | Límite o Umbral Caudal Instantáneo (Caudal Autorizado por la RCA) (L/s) | Observaciones
SOCAIRE-5B | 2019-07-01 00:01 | 2019-07-31 | 436208.5 | 163771.38 | 61.15 | 65 | 2019-07-17 | 2303.522 | - | No Aplica
SOCAIRE-5B | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 599979.88 | 160821.81 | 60.04 | 65 | 2019-08-18 | 2304.027 | - | No Aplica
SOCAIRE-5B | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 599979.88 | 160821.81 | 60.04 | 65 | 2019-08-22 | 2303.832 | - | No Aplica
SOCAIRE-5B | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 760801.69 | 161764.06 | 62.41 | 65 | 2019-09-19 | 2303.662 | - | No Aplica
SOCAIRE-5B | 2019-10-01 00:01 | 2019-10-31 | 922565.75 | 118660.55 | 44.3 | 65 | 2019-10-19 | 2303.68 | - | No Aplica
SOCAIRE-5B | 2019-11-01 00:01 | 2019-11-30 | 1041226.3 | 164205.1 | 63.35 | 65 | 2019-11-17 | 2304.139 | - | No Aplica
SOCAIRE-5B | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1205431.4 | 168271.4 | 62.83 | 65 | 2019-12-22 | 2303.895 | - | No Aplica

## CA-2015
Variable a reportar | CAUDAL DE AGUA SUBTERRÁNEA
Instrucciones específicas de llenado | 1. -La información deberá ser ordenada de manera tal que todas las campañas de un mismo pozo queden juntas y ordenadas cronológicamente del registro más antiguo al más reciente. Cada fila corresponde al registro de una medición en un pozo de extracción para un periodo de tiempo "t". 2.- Las fechas deben ser informadas en formato "ddmmaaaa" (formato fecha corta en Excel). 3.- El campo "Periodo de Control" corresponde a un tiempo “t” en que debe verificarse el caudal extraído en coherencia con lo indicado en la respectiva RCA, y que equivale a la unidad de tiempo en la que se extrae un determinado volumen de recurso hídrico desde el acuífero. 4.- El campo "Totalizador", se obtiene de la lectura que entrega el instrumento de medición de flujo al final del periodo de control “t” que se está reportando. Corresponde al volumen de extracción acumulado al final del periodo a reportar, y debe expresarse en m3 (metros cúbicos). 6.- El campo "Volumen", se obtiene como la diferencia entre la lectura del totalizador del periodo de control “t” que se está reportando (fila), y del período de control anterior “t-1” (fila superior). Corresponde al volumen extraído durante el periodo de control a reportar, y debe expresarse en m3 (metros cúbicos). En caso de que el registro del totalizador haya sido modificado durante el período (ej. por mantención, reemplazo, u otro), deberán detallarse las circunstancias en el campo “Observaciones”, y deberá calcularse el volumen en consideración a lo anterior. 7.- En el campo "Observaciones" se deberá indicar cualquier comentario que permita entender de mejor manera los datos plasmados en la planilla (ej. se reinicia totalizador del flujómetro, se realiza certificación del instrumental de medición, etc.). 8.- Los campos "Nivel Piezométrico" y "Caudal Instantáneo" (campos en verde), corresponden a la medición puntual obtenida al momento de efectuar el control en el pozo. Deberá incluirse en el reporte la fecha de su medición, la cual debe estar contenida en el periodo de tiempo "t" reportado para cada pozo. 9.- En caso que el límite o umbral esté definido por un rango con un valor mínimo y un valor máximo, estos deberán ser informados separados por guión. Ej: Rango de caudal medio con valor mínimo 0,5 L/s y valor máximo 9,5 L/s, en cada celda que corresponda se deberá ingresar "0,5-9,5".
Periodo de control
Nombre del pozo de Extracción | Fecha Inicio Periodo Control (ddmmaaaa) | Fecha Término Periodo Control (ddmmaaaa) | Totalizador (m3) | Volumen (m3) | Caudal Medio del Periodo (L/s) | Límite o Umbral Caudal Medio (Caudal Autorizado por la RCA para el periodo “t” ) (L/s) | Fecha de Medición del Nivel Piezométrico y Caudal Instantáneo (ddmmaaaa) | Nivel piezométrico (m) | Caudal Instantáneo (L/s) | Límite o Umbral Caudal Instantáneo (Caudal Autorizado por la RCA) (L/s) | Observaciones
CA-2015 | 2019-07-01 00:01 | 2019-07-31 | 225261.48 | 84247.83 | 31.45 | 35 | 2019-07-17 | 2304.417 | - | No Aplica
CA-2015 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 309509.31 | 81634.85 | 30.48 | 35 | 2019-08-18 | 2304.372 | - | No Aplica
CA-2015 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 391144.16 | 86647.68 | 33.43 | 35 | 2019-09-18 | 2304.377 | - | No Aplica
CA-2015 | 2019-10-01 00:01 | 2019-10-31 | 477791.84 | 77854.72 | 29.07 | 35 | 2019-10-19 | 2304.387 | - | No Aplica
CA-2015 | 2019-11-01 00:01 | 2019-11-30 | 555646.56 | 86843 | 33.5 | 35 | 2019-11-17 | 2304.457 | - | No Aplica
CA-2015 | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 642489.56 | 92034.19 | 34.36 | 35 | 2019-12-22 | 2304.465 | - | No Aplica

## No borrar (hidden)
Nombre Región
Arica y Parinacota | Arica | Camarones | Putre | General Lagos
Tarapacá | Iquique | Alto Hospicio | Pozo Almonte | Camiña | Colchane | Huara | Pica
Antofagasta | Antofagasta | Mejillones | Sierra Gorda | Taltal | Calama | Ollagüe | San Pedro de Atacama | Tocopilla | María Elena
Atacama | Copiapó | Caldera | Tierra Amarilla | Chañaral | Diego de Almagro | Vallenar | Alto del Carmen | Freirina | Huasco
Coquimbo | La Serena | Coquimbo | Andacollo | La Higuera | Paiguano | Vicuña | Illapel | Canela | Los Vilos | Salamanca | Ovalle | Combarbalá | Monte Patria | Punitaqui | Río Hurtado
Valparaíso | Valparaíso | Casablanca | Concón | Juan Fernández | Puchuncaví | Quintero | Viña del Mar | Isla de Pascua | Los Andes | Calle Larga | Rinconada | San Esteban | La Ligua | Cabildo | Papudo | Petorca | Zapallar | Quillota | Calera | Hijuelas | La Cruz | Nogales | San Antonio | Algarrobo | Cartagena | El Quisco | El Tabo | Santo Domingo | San Felipe | Catemu | Llaillay | Panquehue | Putaendo | Santa María | Quilpué | Limache | Olmué | Villa Alemana
Metropolitana | Santiago | Cerrillos | Cerro Navia | Conchalí | El Bosque | Estación Central | Huechuraba | Independencia | La Cisterna | La Florida | La Granja | La Pintana | La Reina | Las Condes | Lo Barnechea | Lo Espejo | Lo Prado | Macul | Maipú | Ñuñoa | Pedro Aguirre Cerda | Peñalolén | Providencia | Pudahuel | Quilicura | Quinta Normal | Recoleta | Renca | San Joaquín | San Miguel | San Ramón | Vitacura | Puente Alto | Pirque | San José de Maipo | Colina | Lampa | Tiltil | San Bernardo | Buin | Calera de Tango | Paine | Melipilla | Alhué | Curacaví | María Pinto | San Pedro | Talagante | El Monte | Isla de Maipo | Padre Hurtado | Peñaflor
O’Higgins | Rancagua | Codegua | Coinco | Coltauco | Doñihue | Graneros | Las Cabras | Machalí | Malloa | Mostazal | Olivar | Peumo | Pichidegua | Quinta de Tilcoco | Rengo | Requínoa | San Vicente | Pichilemu | La Estrella | Litueche | Marchihue | Navidad | Paredones | San Fernando | Chépica | Chimbarongo | Lolol | Nancagua | Palmilla | Peralillo | Placilla | Pumanque | Santa Cruz
Maule | Talca | Constitución | Curepto | Empedrado | Maule | Pelarco | Pencahue | Río Claro | San Clemente | San Rafael | Cauquenes | Chanco | Pelluhue | Curicó | Hualañé | Licantén | Molina | Rauco | Romeral | Sagrada Familia | Teno | Vichuquén | Linares | Colbún | Longaví | Parral | Retiro | San Javier | Villa Alegre | Yerbas Buenas
Ñuble | Cobquecura | Quirihue | Ninhue | Treguaco | Coelemu | Ránquil | Portezuelo | Ñiquén | Chillán | San Carlos | San Nicolás | Chillán Viejo | Bulnes | Quillón | San Ignacio | Pemuco | El Carmen | Yungay | San Fabián | Coihueco | Pinto
Biobio | Concepción | Coronel | Chiguayante | Florida | Hualqui | Lota | Penco | San Pedro de la Paz | Santa Juana | Talcahuano | Tomé | Hualpén | Lebu | Arauco | Cañete | Contulmo | Curanilahue | Los Álamos | Tirúa | Los Ángeles | Antuco | Cabrero | Laja | Mulchén | Nacimiento | Negrete | Quilaco | Quilleco | San Rosendo | Santa Bárbara | Tucapel | Yumbel | Alto Biobío
Araucanía | Temuco | Carahue | Cunco | Curarrehue | Freire | Galvarino | Gorbea | Lautaro | Loncoche | Melipeuco | Nueva Imperial | Padre Las Casas | Perquenco | Pitrufquén | Pucón | Saavedra | Teodoro Schmidt | Toltén | Vilcún | Villarrica | Cholchol | Angol | Collipulli | Curacautín | Ercilla | Lonquimay | Los Sauces | Lumaco | Purén | Renaico | Traiguén | Victoria
Los Ríos | Valdivia | Corral | Lanco | Los Lagos | Máfil | Mariquina | Paillaco | Panguipulli | La Unión | Futrono | Lago Ranco | Río Bueno
Los Lagos | Puerto Montt | Calbuco | Cochamó | Fresia | Frutillar | Los Muermos | Llanquihue | Maullín | Puerto Varas | Castro | Ancud | Chonchi | Curaco de Vélez | Dalcahue | Puqueldón | Queilén | Quellón | Quemchi | Quinchao | Osorno | Puerto Octay | Purranque | Puyehue | Río Negro | San Juan de la Costa | San Pablo | Chaitén | Futaleufú | Hualaihué | Palena
Aysén | Coyhaique | Lago Verde | Aysén | Cisnes | Guaitecas | Cochrane | O’Higgins | Tortel | Chile Chico | Río Ibáñez
Magallanes | Punta Arenas | Laguna Blanca | Río Verde | San Gregorio | Cabo de Hornos (Ex - Navarino) | Antártica | Porvenir | Primavera | Timaukel | Natales | Torres del Paine
Interregional | Intercomunal
Horaria |  |  | Semanal |  | Límite, nivel o umbral establecido en la RCA |  | Consuntivo |  | Permanente y continuo |  | 18
Diaria |  |  | Quincenal |  | Límite, nivel o umbral establecido en el ICE |  | No consuntivo |  | Permanente y discontinuo |  | 19
Semanal |  |  | Mensual |  | Límite, nivel o umbral de línea base |  |  |  | Permanente y alternado
Quincenal |  |  | Trimestral |  | Límite, nivel o umbral calculado por modelación |  |  |  | Eventual y continuo
Mensual |  |  | Semestral | [5 empty] | Eventual y discontinuo
Trimestral |  |  | Anual | [5 empty] | Eventual y alternado
Semestral |  |  | Otro
Anual
Otro
Altiplanicas
Quebrada de la Concordia
Rio Lluta
Rio San Jose
Costeras R. San Jose-Q.Camarones
Q. Rio Camarones
Costeras R.Camarones-Pampa del Tamarugal
Pampa del Tamarugal
Costeras Tilviche-Loa
Fronterizas Salar Michincha-R.Loa
Rio Loa
Costeras R.Loa-Q.Caracoles
Fronterizas Salares Atacama-Socompa
Endorreica entre Fronterizas y Salar Atacama
Salar de Atacama
Endorreicas Salar Atacama-Vertiente Pacifico
Quebrada Caracoles
Quebrada la Negra
Costeras entre Q. la Negra y Q. Pan de Azucar
Endorreicas entre Frontera y Vertiente del Pacifico
Costeras Q.Pan de Azucar-R.Salado
Rio Salado
Costeras e Islas R.Salado-R.Copiapo
R. Copiapo
Costeras entre R.Copiapo y Q.Totoral
Q.Totoral y Costeras hasta Q.Carrizal
Quebrada Carrizal y Costeras hasta R. Huasco
Rio Huasco
Costeras e Islas entre R.Huasco y Cuarta Region
Costeras e Islas entre Tercera Region y Q. Los Choros
Rio los Choros
Costeras entrre R. Los Choros y R. Elqui
Rio Elqui
Costeras entre Elqui y Limari
Rio Limari
Costeras entre R.Limari y R.Choapa
Rio Choapa
Costeras entre R.Choapa y R.Quilimari
Rio QuiLimari
Costeras Quilimari-Petorca
Rio Petorca
Rio Ligua
Costeras Ligua-Aconcagua
Rio Aconcagua
Costeras entre Aconcagua y Maipo
Islas del Pacifico
Rio Maipo
Costeras entre Maipo y Rapel
Rio Rapel
Costeras Rapel-E.Nilahue
Costeras entre limite Region y R. Mataquito
Rio Mataquito
Costeras Mataquito-Maule
Rio Maule
Costeras Maule y Limite Region
Costeras entre limite Region y R. Itata
Rio Itata
Costeras e Islas entre Rio Itata y Rio Bio-Bio
Rio Bio-Bio
Costeras e Islas entre Rios Bio-Bio y Carampangue
Rio Carampangue
Costeras Carampangue-Lebu
Rio Lebu
Costeras Lebu-Paicavi
Costeras e Islas entre R.Paicavi y Limite Region
Costeras Limite Region y R. Imperial
Rio Imperial
Rio Budi
Costeras Entre Rio Budi y Rio Tolten
Rio Tolten
Rio Queule
Costeras entre limite Region y R.Valdivia
Rio Valdivia
Costeras entre R.Valdivia y R.Bueno
Rio Bueno
Cuencas e Islas entre R.Bueno y R. Puelo
Rio Puelo
Costeras entre R.Puelo y R.Yelcho
Rio Yelcho
Costeras entre R.Yelcho y limite Regional
Islas Chiloe y Circundantes
Rio Palena y Costeras Limite Decima Region
Costeras e Islas entre R.Palena y R.Aisen
Archipielagos de Las Guaitecas y de los Chonos
Rio Aisen
Costeras e Islas entre R Aisen y R Baker y Canal Gral. Martinez
Rio Baker
Costeras e Islas entre R. Baker y R. Pascua
Rio Pascua
Costeras entre R. Pascua Limite Region. Archipielago Guayeco
Costeras entre Limite Region y Seno Andrew
Islas entre limite Region y Canal Ancho y Estrecho de la Concepcion
Costeras entre Seno Andrew y R. Hollemberg e islas al oriente
Islas entre Canales Concepcion, Sarmiento y E. de Magallanes
Costeras e Islas entre R Hollemberg, Golfo Alte. Laguna Blanca
Costeras entre Lag. Blanca(inc), Seno Otway, canal Jeronimo y Magallanes
Vertiente del Atlantico
Islas al Sur Estrecho de Magallanes
Tierra del Fuego
Islas al sur del Canal Beagle y Territorio Antartico